附件1

| 政府采购进口产品专家论证意见 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 专家信息 | 姓名：覃斯琴 |  |  |
|  | 职称：律师 |  |  |
|  | 工作单位：广州南粤澳洋基金管理有限公司 |  |  |
|  | 来源：□随机抽取 ☑自行选定 |  |  |
|  | 类别：☑法律专家 □技术专家 |  |  |
| 一、基本情况 |  |  |  |
| 申请单位 | 广东省生殖科学研究所（广东省生殖医院） |  |  |
| 所属采购项目名称 | 红外激光透明带打孔系统 | 所属采购项目预算金额（单位：万元） | 40 |
| 进口产品名称 |  | 进口产品预算金额（单位：万元） |  |
| 半导体激光透明带打孔设备 |  | 40 |  |
| 二、采购进口产品的主要用途 |  |  |  |
| 用于胚胎体外受精辅助孵化、细胞组织活检等。 |  |  |  |
| 三、适用情形（勾选其中1项） |  |  |  |
| þ 1.中国境内有国产同类产品但无法满足实质需求，确需采购进口产品的； |  |  |  |
| □ 2.中国境内无法获取的： |  |  |  |
| □ 3.为在中国境外使用而进行采购的； |  |  |  |
| □ 4.高校、科研院所采购进口科研仪器设备的； |  |  |  |
| □ 5.使用社科项目资金采购进口科研仪器设备的； |  |  |  |
| 属于上述第1项适用情形的，需填写下列内容： |  |  |  |
| 国产同类产品名称 |  | 市场价格（单位：万元） |  |
| 红外激光透明带打孔系统 |  | 40 |  |
| 四、申请理由 |  |  |  |
| 采购进口产品的必要性、不可替代性、经济性和效益性等方面的理由阐述： （1）必要性说明： 半导体激光透明带打孔设备是生殖中心IVF实验室必须的设备之一，不仅用于辅助孵化，还是PGD/PGS第三代试管婴儿技术必备设备，用于极体活检、卵裂球活检、外胚层细胞活检等操作。 （2）不可替代性说明： 近年来各项技术指标与配置不断升级，功率130mW远低于同类设备，可选择极小的打孔面积，可以击打精子尾部而不损伤精子。我院有开展显微取精项目，有部分患者精子质量极差，需要用极低能量的激光进行打尾激活。 （3）经济性和效益性说明： 进口产品价格合理，收费项目名称：体外受精早期胚胎辅助孵化311201060F，收费标准： 2495 元/人次；每年约400人次使用，收回成本年限： 0.5 年； （4）国内同类产品与进口产品的主要差异性说明： 1、国产产品激光功率较大，激光波峰能量较大，操作时需更谨慎；进口产品功率较小操作更安全。 2、进口产品具有激光活检快速切割模式。国产产品暂时未能实现； 3、进口产品采用25倍专用激光物镜，可在显示器上查看整个胚胎，方便操作者找到合适位置进行打孔操作；国产激光采用40倍物镜，显示器上用鼠标操作时，不能看到完整胚胎。采用0.7倍C接口，则会影响正常物镜成像拍照。 4、进口产品功率较低，可击打精子尾部，激活精子，而不伤害精子活性；国产产品暂时未能实现。 |  |  |  |
| 五、专家论证意见（由专家手工填写） 论证专家签字： 年 月 日 |  |  |  |